НПП «Завод Аквакрат»

+7 (495) 902-65-78

info@aquakrat.ru

www.aquakrat.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения стоимости проектных работ

локальных очистных сооружений (ЛОС) для очистки

поверхностных сточных вод

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

1. Технические характеристики ЛОС: № Параметры Данные з казчика 1. Расчётное количество сточных вод 1.1 Среднесуточный расход поверхностных сточных вод, м3/сут. Qсут= 1.2 Расход поверхностного стока с территории водосбора без или до резервуара-усреднителя, л/с Qcal= 2. Параметры для определения расчётного расхода поверхностных сточных вод (заполняется при отсутствии данных о расходе поверхностного стока и необходимости выполнения расчета расхода для селитебных территорий и промышленных предприятий 1 группы) вид поверхности площадь ед. измерения 2.1 Кров и и асфальтобетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности) 2.2 Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия 2.3 Булыжные мостовые 2.4 Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами 2.5 Гравийные садово-парковые дорожки 2.6 Грунтов е поверхности (спланированные) 2.7 Газоны 3. Химический состав поверхностных сточных вод (заполняется при наличии данных о качестве поверхностного стока, при отсутствии данных будут приняты справочные данные) показатель количество ед. измерения Взвешенные вещества мг/л Нефтепродукты мг/л БПК 5 мг О2 /л Другие специф ческие загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.), мг/л 4. Гидрогеологические условия участка 4.1 Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые. 4.2 Уровень грунтовых вод, м 4.3 Рельеф участка 4.4 Относится ли территория к подтаплив емым 5. Условия сброса очищенных стоков 5.1 В сети городской канализации (при указании, что сброс будет производиться в сети городской канализации, необходимо предоставить предельные допустимые концентрации (ПДК) сброса в городской коллектор) 5.2 Место предполагаемого сброса очищенных стоков – почва; - овраг; -водоём (тип: рыб.-хоз., культ.-быт.) 6. Этапность строительства 6.1 Количество этапов 7. Площад земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений 8. Ситуационная характеристика места установки очистных сооружений 8.1 Расстояние до близлежащих жилых застроек, м 9. Условия водоснабжения 9.1 Наличие водозабора, его месторас оложение (расстояние до планируемого места установки очистного сооружения), м 9.2 Нахождение объекта в охранной зоне питьевого водозабора 10. Существующие очистные сооружения (кратко описать имеющиеся очистные сооружения с указанием степени очистки стока, их техническое состояние) 11. Другие особенности 2. Требования к разработке технической документации: № Параметры Данные заказчика 1.Вид строительства. 1.1 Новое 1.2 Реконструкция 2. Стадийность проектирования. 2.1 Проектная и рабочая документация - двухстадийное проектирование 2.2 Проектная документация 2.3 Рабочая документация 3. Основные требования к проектным решениям 3.1 Разработка полного состава разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. 3.2 Разработка конкретных разделов проектной документации (прописать необходимые разделы) 3.3 Разработка полного состава разделов рабочей документации в соответствии с утвержденной проектной документацией и в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013 3.4 Разработка конкретных разделов рабочей документации (прописать необходимые разделы) 4. Инженерные изыскания (наличие нужно отметить) 4.1 Год выпуска 4.2 Инженерно-геодезические изыскания 4.3 Инженерно-геологические изыскания 4.4 Инженерно-экологические изыскания 4.5 Инженерно- гидрометеорологические изыскания 5. Инженерные обследования (наличие нужно отметить) 5.1 Год выпуска 5.2 Инженерно-технические обследования 5.3 Инженерно-археологические обследования 6. Необходима разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны СЗЗ 7. Необходима разработка проекта нормативов допустимых сбросов НДС/ПДС 8. Сроки проектирования 9. Особые условия проектирования

Название организации

Дата:                                                                                                                       ФИО, Должность, Подпись

«___»_________20__г.                                                                                              ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________