НПП «Завод Аквакрат»

+7 (495) 902-65-78

info@aquakrat.ru

www.aquakrat.ru

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
| --- |
| ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КОС) |
| БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ |
| ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД |
| Наименование объекта: |  |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Проектировщик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| 1. Технические характеристики КОС: |  |  |
| Производительность: Qсут. = __________ м3/сут; qчас.ср. = __________ м3/час; Qчас.max. = __________ м3/час |
| Количество водопользователей: ___________ чел |  |  |
| Режим поступления стоков: напорный |  | / безнапорный |  | (нужное отметить) |  |  |
| Подводящий коллектор: глубина заложения _________ м.; диаметр _________ мм.; материал ________ |  |
| 2. Химический состав сточных вод: |  | 3. Гидрогеологические условия на объекте: |
| температура |  | 0С |  | Уровень грунтовых вод (УГВ) - _________ м |  |
| pH |  | мг/л |  | Инженерно-геологические элементы (ИГЭ): |  |
| БПК5 |  | мг/л |  | № | Наименование | Мощность слоя, м |
| взвешенные вещества |  | мг/л |  | 1 |  |  |
| азот аммонийный |  | мг/л |  | 2 |  |  |
| азот нитритов |  | мг/л |  | 3 |  |  |
| азот нитратов |  | мг/л |  | 4 |  |  |
| фосфор фосфатов |  | мг/л |  | 5 |  |  |
| 4. Условия сброса очищенной воды: |  | 5. Способ утилизации осадка: |  |
| − В сети городской канализации |  |  | − На иловых и песковых площадках |  |
| − В грунт (дренаж) |  |  | − В емкость-илонакопитель с последующей откачкой |  |
| − На рельеф |  |  | − Механическое обезвоживание и обеззараживание |  |
| − В водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (классификация водоема________________) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Дополнительные требования: |
| Дата "_____" _______________ 20__г. Заполнивший: ________________ / ______________ / |